약물감시팀 귀중

애플리버셉트 사용상의 주의사항 개정과 연계된 규제당국 안전성 조치 타임라인을 첨부드립니다.

| 규제당국 | 시기 | 안전성 문제 | 배경 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 식약처 | 2023.1.1 | 안구내염, 황반원공 | 국내 6년 사용성적조사 중대 이상사례 |  |
| EMA | 2023.1.1 | Endophthalmitis | 시판 후 유리체내 주사 감염 사례 |  |
| FDA | 2023.1.1 | 안압 상승 (IOP) | 주사 후 60분 내 안압 상승 보고 |  |
| 식약처 | 2024.1.1 | 주사 조작 오류 | 프리필드시린지 플런저 위치 오류 |  |
| EMA/FDA | 2024.1.1 | 과량/과소 투여 | 사용오류로 인한 안압 상승 | " |
| EMA/FDA | 2023~24 | 동맥 혈전색전증(ATE) | VEGF 억제제 고유 리스크 |  |